## D13 - Omicron - Repeatability -
CalibrationPointID | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | U1angle | U2angle | U3angle | I1angle | I2angle | I3angle | Frequency | EnergyMeasurement | InstallationType | MinTime | Accuracy |  |  |  |  | Max | Min | Avg | Std dev
1 | 230 | 230 | 230 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | -120 | 120 | 0 | -120 | 120 | 50 | ACTIVE_ENERGY | WIRE_3P4W3C | 10 | 0.29587 | 0.3173 | 0.2948 | 0.33874 | 0.28516 | 0.33874 | 0.28516 | 0.30637 | 0.021568
2 | 230 | 230 | 230 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -120 | 120 | 0 | -120 | 120 | 50 | ACTIVE_ENERGY | WIRE_3P4W3C | 10 | 0.28674 | 0.2979 | 0.28776 | 0.31922 | 0.32836 | 0.32836 | 0.28674 | 0.30399 | 0.018866
3 | 230 | 230 | 230 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -120 | 120 | -60 | -180 | 60 | 50 | ACTIVE_ENERGY | WIRE_3P4W3C | 10 | 0.41384 | 0.41384 | 0.43531 | 0.42457 | 0.43531 | 0.43531 | 0.41384 | 0.42457 | 0.010739
4 | 230 | 230 | 230 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -120 | 120 | -30 | -150 | 90 | 50 | ACTIVE_ENERGY | WIRE_3P4W3C | 10 | 0.36065 | 0.36065 | 0.34916 | 0.3502 | 0.3502 | 0.36065 | 0.34916 | 0.35418 | 0.0059288
5 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5 | 0 | -120 | 120 | 0 | -120 | 120 | 50 | ACTIVE_ENERGY | WIRE_3P4W3C | 10 | 0.288 | 0.29809 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.29809 | 0.288 | 0.29002 | 0.0045141
6 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5 | 0 | -120 | 120 | -60 | -180 | 60 | 50 | ACTIVE_ENERGY | WIRE_3P4W3C | 10 | 0.41983 | 0.41881 | 0.41983 | 0.41983 | 0.43 | 0.43 | 0.41881 | 0.42166 | 0.0046843
7 | 230 | 230 | 230 | 5 | 5 | 5 | 0 | -120 | 120 | -30 | -150 | 90 | 50 | ACTIVE_ENERGY | WIRE_3P4W3C | 10 | 0.33172 | 0.33071 | 0.34185 | 0.34185 | 0.33172 | 0.34185 | 0.33071 | 0.33557 | 0.005747