## Foglio1
NO TRIGGER
| Parameter | NO Trigger | Threshold UP | Max Hysteresis UP | Threshold DOWN | Max Hysterisis down | V1 | 210
1 | V L1 | 210 | 225 | 6.6667 | 195 | 7.6923 | V2 | 210
2 | V L2 | 210 | 225 | 6.6667 | 195 | 7.6923 | V3 | 210
3 | V L3 | 210 | 225 | 6.6667 | 195 | 7.6923 | A V1 | 0
4 | V L1-L2 | 363.7307 | 395 | 7.9163 | 335 | 8.5763 | A V2 | -120
5 | V L2-L3 | 363.7307 | 395 | 7.9163 | 335 | 8.5763 | A V3 | 120
6 | V L1-L3 | 363.7307 | 395 | 7.9163 | 335 | 8.5763 | I1 | 5
7 | I L1 | 5 | 9 | 44.4444 | 1 | 400 | I2 | 5
8 | I L2 | 5 | 9 | 44.4444 | 1 | 400 | I3 | 5
9 | I L3 | 5 | 9 | 44.4444 | 1 | 400 | A I1 | 45
10 | I N | 5 | 9 | 44.4444 | 1 | 400 | A I2 | -75
11 | ACTIVE TOTAL | 2228.273 | 3900 | 42.8648 | 1500 | 48.5515 | A I3 | 165
12 | ACTIVE L1 | 742.7577 | 1000 | 25.7242 | 500 | 48.5515 | FREQ | 50
13 | ACTIVE L2 | 742.7577 | 1000 | 25.7242 | 500 | 48.5515
14 | ACTIVE L3 | 742.7577 | 1000 | 25.7242 | 500 | 48.5515
15 | REACTIVE TOTAL | 2227.6818 | 3900 | 42.88 | 1500 | 48.5121
16 | REACTIVE L1 | 742.7577 | 1000 | 25.7242 | 500 | 48.5515
17 | REACTIVE L2 | 742.7577 | 1000 | 25.7242 | 500 | 48.5515
18 | REACTIVE L3 | 742.7577 | 1000 | 25.7242 | 500 | 48.5515
19 | APPARENT TOTAL | 3150 | 5000 | 37 | 2000 | 57.5
20 | APPARENT L1 | 1050 | 1500 | 30 | 700 | 50
21 | APPARENT L2 | 1050 | 1500 | 30 | 700 | 50
22 | APPARENT L3 | 1050 | 1500 | 30 | 700 | 50
23 | POWER FACTOR TOT | 0.70739 | 0.9 | 21.4013 | 0.1 | 607.3883
24 | POWER FACTOR L1 | 0.70739 | 0.9 | 21.4013 | 0.1 | 607.3883
25 | POWER FACTOR L2 | 0.70739 | 0.9 | 21.4013 | 0.1 | 607.3883
26 | POWER FACTOR L3 | 0.70739 | 0.9 | 21.4013 | 0.1 | 607.3883
27 | FREQUENCY | 50 | 55 | 9.0909 | 45 | 11.1111